| An die untere Bauaufsichtsbehörde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Landkreis |  | Havelland |  |  |  |  | Bauanzeige vom |  |  |  |  |  |  |  |
| Stadt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eingangsvermerk |  |  |  |  |  |  | Bauantrag vom |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aktenzeichen |  |  |  |  |  |  |  |
| # Erklärung zum Bauantrag |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| gemäß § 36 Abs. 2 Satz 1 BbgBO i. V. mit § 19 der 1. BImSchV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 1. Kurzbezeichnung des Vorhabens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | #### Errichtung |  |  | #### Änderung |  |  |  |  |  |  |  |  | #### Nutzungsänderung |  |
| #### 2. Baugrundstück |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gemarkung |  |  |  |  |  |  |  | Flur |  |  |  | Flurstück(e) |  |  |
| Straße |  |  |  |  | Hausnummer |  |  | PLZ |  |  |  | Ort |  |  |
| #### 3. Bauherrschaft / Bauherrschaftsgemeinschaft |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name / Firma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorname / Vertreter/in |  |  |
| Straße |  |  |  |  | Hausnummer |  |  |  | Land | PLZ |  | Ort |  |  |
| #### 4. Objektplanung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Name |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vorname |  |  |
| Straße |  |  |  |  | Hausnummer |  |  |  | Land | PLZ |  | Ort |  |  |
| #### 5. Erklärung |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| #### Wir versichern, dass |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | #### die Austrittsöffnungen des Schornsteins den Anforderungen des § 36 Abs. 2 Satz 1 Brandenburgische |
| --- | --- | --- |
| #### Bauordnung (BbgBO) in Verbindung mit § 19 der Ersten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissions- #### schutzgesetzes –Verordnung über kleinere u. mittlere Feuerungsanlagen (1.BImSchV) entspricht. |  |  |

|  |  | #### Bei Dachneigungen |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | #### a) bis einschließlich 20° überragt die Austrittsöffnung den First um mindestens 0,40 m oder ist von der Dach- |  |  |
| #### fläche mindestens 1,00 m entfernt, |  |  |  |  |
|  |  | #### b) von mehr als 20° überragt die Austrittsöffnung den First um mindestens 0,40 m oder hat einen horizontalen |  |  |
| #### Abstand von der Dachfläche von mindestens 2,30 m. |  |  |  |  |
|  |  | #### Bei Feuerungsanlagen mit einer Gesamtwärmeleistung |  |  |
|  |  | #### a) bis 50 KW überragt die Austrittsöffnung in einem Umkreis von 15,00 m die Oberkante von Lüftungsöffnungen, |  |  |
| #### Fenstern oder Türen um mindestens 1,00 m, |  |  |  |  |
|  |  | #### b) über 50 KW überragt die Austrittsöffnung in einem Umkreis von 15,00 m zzgl. 2,00 m je angefangene 50 KW |  |  |
| #### (höchstens 40,00 m) die Oberkanten von Lüftungsöffnungen, Fenstern oder Türen um mindestens 1,00 m. |  |  |  |  |
| #### 6. Unterschriften |  |  |  |  |
| #### Ort, Datum |  |  | #### Ort, Datum |  |
| #### Unterschrift Bauherrschaft / Antragsteller/ Antragstellerin / Vertretung |  |  | #### Unterschrift der Objektplanung |  |

HVL-Formular BOA  Stand 2014